变电所变配电设备及相关设备（含35KV设备）的检修、故障抢修及预防性试验和交接试验要求
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	作业周期
	作业类别
	备注

	1
	35KV开关设备
	项
	1
	半年/项
	小修
	含附属设备

	2
	35KV主变压器
	项
	1
	半年/项
	小修
	含附属设备

	3
	交直流系统
	项
	1
	半年/项
	小修
	含附属设备

	4
	10KV开关设备
	项
	1
	半年/项
	小修
	含附属设备

	5
	10KV/0.4 KV变压器
	项
	1
	半年/项
	小修
	含附属设备

	6
	0.4 KV开关设备
	项
	1
	半年/项
	小修
	含附属设备


	7
	10KV进出线区间电缆
	项
	1
	一年/项
	小修、  测试
	含附属设备

	8
	35KV变压器油分析试验
	项
	1
	一年/项
	试验、  保养
	含附属设备

	9
	变电所接地系统测试
	项
	1
	一年/项
	试验
	雷雨季前集中测试

	10
	变电所设备交接试验
	项
	1
	二年/项
	试验
	含附属设备

	11
	变电所设备预防性试验
	项
	1
	一年/项
	试验
	含附属设备

	12
	变电所开关柜开关检测
	项
	1
	一年/项
	  试验、  保养
	含附属设备

	13
	变电所设备抢修
	项
	1
	
	
	另修

	14
	变电所故障抢修
	项
	1
	
	
	抢修


