上海农商银行业务处理中心柴油发电机组维保服务采购要求
一、机组品牌型号、数量及服务期限：
1、科勒柴油发电机组，型号KM2500， 数量6台。
2、维保服务时间期限：2015年。
二、技术方案要求：
1、维保范围和标准。
注1：作为专业公司，必须对本项维保服务提出所需的一切服务内容，包括但不限于后附表格的所列内容以及对应的质量标准，以完全满足业务处理中心生产系统的连续运行。
注2：必须满足“柴油发电机组保养项目与周期表”（后附）。
注3：提供全天候应急处理服务，并在接到紧急报修通知后6小时内赶到现场进行紧急故障排除，12小时内保证系统的正常运行。
注4：必须配合每半年一次的柴油发电机组带载测试，并处理测试过程中可能出现任何异常问题。
2、服务方案（必须附维保服务记录表格样张以供确认）。
3、针对本项目拟投入的人员组成。
4、提供备品备件清单。
5、紧急状态响应方案。
6、培训方案。
7、其他建议。
8、提供近三年的相关业绩资料。
三、商务报价，包括提供服务期间的所需备品备件清单的报价。
注：付款原则：先做后付，每三个月为一个付款周期。
